## Калькуляция
| Документ распечатан: | www.aquafreshsystems.ru | 1$= | [5 empty] | 68
| 2026-07-29 15:35 |  | 1EUR= | [5 empty] | 72
Предложение действительно в течение трех дней
1.1
Калькуляция на сервисное обслуживание системы очистки воды
Заказчик: |  | ПРИМЕР:
Адрес:
вариант: | Регламентные работы на системе с безнапорной аэрацией и дозированием с очисткой/заменой картриджей и перезагрузкой фильтров: обезжелезиватель 1465-Бирм, умягчитель 1054.
Скидка на оборудование, %
|  | Скидка на монтаж,эл.подкл.,наладку, % | 20 | [6 empty] | непустые |  |  |  |  | 1226.7567 | 87292.4976
Скидка на компл. и расх. матер., %
[9 empty] | фильтр-1 | фильтр-2
НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ / УСЛУГИ | модель / наименование | Ед.Изм. | ЦЕНА ев | категория | ЦЕНА $ | цена $ | ЦЕНА ев | Цена, руб | кол-во | Исполнитель | Исполнитель | Исполнитель | Исполнитель | сумма евро | Сумма, руб.
Оборудование для подъема воды из скважин (колодцев). Обустройство скважин.
3 | Насос скважинный "Grundfos" | SQ2-55 |  | 510 | 10 | 0 | 594 | 561 | 41199.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Насос скважинный "Grundfos" | SQ2-70 |  | 542 | 10 | 0 | 631.2706 | 596.2 | 43784.928 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Насос скважинный "Grundfos" | SQ2-85 |  | 650 | 10 | 0 | 757.0588 | 715 | 52509.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Насос скважинный "Grundfos" | SQ3-55 |  | 543 | 10 | 0 | 632.4353 | 597.3 | 43865.712 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Насос скважинный "Grundfos" | SQ3-65 |  | 642 | 10 | 0 | 747.7412 | 706.2 | 51863.328 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Насос скважинный "Grundfos" | SQ3-80 |  | 753 | 10 | 0 | 877.0235 | 828.3 | 60830.352 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Насос скважинный "Grundfos" | SQ3-95 |  | 825 | 10 | 0 | 960.8824 | 907.5 | 66646.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Насос скважинный "Grundfos" | SQ3-105 |  | 845 | 10 | 0 | 984.1765 | 929.5 | 68262.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Насос скважинный "Grundfos" | SQ3- |  | 1000 | 10 | 0 | 1164.7059 | 1100 | 80784 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Земляные работы |  | ед | 160 | 3 | 0 | 149.0824 | 140.8 | 10340.352 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
13 | Адаптер скважинный универсальный | с крышкой D=156 | шт. | 230 | 10 | 0 | 267.8824 | 253 | 18580.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Монтаж адаптера скважинного универсального |  | ед | 100 | 3 | 0 | 93.1765 | 88 | 6462.72 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
15 | Кессон стальной циллиндрический с крышкой | без доставки!! | шт. | 540 | 10 | 0 | 628.9412 | 594 | 43623.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Монтаж металлического кессона | циллиндрического | ед | 160 | 3 | 0 | 149.0824 | 140.8 | 10340.352 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
17 | Оголовок чугун/пластик на обсадную трубу | D=127/32 | шт. | 100 | 10 | 0 | 116.4706 | 110 | 8078.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Оголовок нерж.сталь на обсадную трубу | D=160/1,25" | шт. | 190 | 1 | 0 | 221.2941 | 209 | 15348.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Труба ПНД PN10 | Dу=32 | п.м. | 1.5 | 10 | 0 | 1.7471 | 1.65 | 121.176 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Труба ПНД PN10 | Dу=40 | п.м. | 2.2 | 10 | 0 | 2.5624 | 2.42 | 177.7248 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Труба ПНД PN16 | Dу=32 | п.м. | 1.5 | 10 | 0 | 1.7471 | 1.65 | 121.176 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Труба ПНД PN16 | Dу=40 | п.м. | 2.2 | 10 | 0 | 2.5624 | 2.42 | 177.7248 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Трос из нержавейки 3мм кв |  | п.м. | 1.3 | 10 | 0 | 1.5141 | 1.43 | 105.0192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Трос из нержавейки 5мм кв | (L=глуб. погружения от оголовка+2м) | п.м. | 2.2 | 10 | 0 | 2.5624 | 2.42 | 177.7248 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Кабель электрический подводный 3*1,5 |  | п.м. | 2.6 | 10 | 0 | 3.0282 | 2.86 | 210.0384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Кабель электрический подводный 3*2,5 |  | п.м. | 3.3 | 10 | 0 | 3.8435 | 3.63 | 266.5872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Кабель электрический подводный 3*4,0 |  | п.м. | 5 | 10 | 0 | 5.8235 | 5.5 | 403.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Кабель электрический подводный 4*2,5 |  | п.м. | 6.6 | 10 | 0 | 7.6871 | 7.26 | 533.1744 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Комплектующие изделия для монтажа | скважинного(колодезного) насоса | комплект | 100 | 2 | 0 | 116.4706 | 110 | 8078.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Монтаж скважинного (колодезного) насоса | на глубину до 40 м. | ед | 200 | 3 | 0 | 186.3529 | 176 | 12925.44 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
31 | Монтаж скважинного насоса | на глубину до 80 м. | ед | 250 | 3 | 0 | 232.9412 | 220 | 16156.8 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
32 | Монтаж скважинного насоса | на глубину до 120 м. | ед | 300 | 3 | 0 | 279.5294 | 264 | 19388.16 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
33 | Монтаж скважинного насоса | на глубину до 160 м. | ед | 500 | 3 | 0 | 465.8824 | 440 | 32313.6 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
34 | Прокладка магистрального трубопровода | трубой ПНД | п.м. | 2 | 3 | 0 | 1.8635 | 1.76 | 129.2544 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
35 | Кабельная муфта | Grundfos | шт. | 31 | 10 | 0 | 36.1059 | 34.1 | 2504.304 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Монтаж кабельной муфты термоусадочной | (дополнительной) | шт. | 30 | 3 | 0 | 27.9529 | 26.4 | 1938.816 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
37 | Мембранный бак (гидроаккумулятор) | 200 л.(Zilmet) /Италия/ | шт. | 260 | 10 | 0 | 302.8235 | 286 | 21003.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Мембранный бак (гидроаккумулятор) | 300 л.(Zilmet) /Италия/ | шт. | 300 | 10 | 0 | 349.4118 | 330 | 24235.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Комплектующие изделия для монтажа | гидроаккумулятора | комплект | 50 | 2 | 0 | 58.2353 | 55 | 4039.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Реле давления в сборе с манометром | RM-5 /Италия/ | шт. | 14 | 10 | 0 | 16.3059 | 15.4 | 1130.976 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Реле давления в сборе с манометром | CONDOR FF-4/8 /Германия/ | шт. | 115 | 10 | 0 | 133.9412 | 126.5 | 9290.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Реле cухого хода | PM-3 /Италия/ | шт. | 10 | 10 | 0 | 11.6471 | 11 | 807.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Монтаж реле давления, гидроаккумулятора и манометра |  | ед | 30 | 3 | 0 | 27.9529 | 26.4 | 1938.816 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
44 | Магнитный пускатель имп. с щитком | MERLIN GERIN 25a | шт. | 45 | 10 | 0 | 52.4118 | 49.5 | 3635.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Комплектующие изделия для электроподключения оборудования |  | комплект | 45 | 2 | 0 | 52.4118 | 49.5 | 3635.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Электроподключение реле давления, щитка и магнитного пускателя с прокладкой проводов в кабель-канале или в гофре. |  | ед | 80 | 9 | 0 | 74.5412 | 70.4 | 5170.176 |  | 0 | 0 | 9 | 369 | 0 | 0
47 | Пусконаладка скважинного насоса |  | ед | 30 | 6 | 0 | 27.9529 | 26.4 | 1938.816 |  | 0 | 6 | 0 | 369 | 0 | 0
48 | Комплектующие изделия для монтажа | поливочного крана | комплект | 50 | 2 | 0 | 58.2353 | 55 | 4039.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Монтаж поливочного крана |  | ед | 20 | 3 | 0 | 18.6353 | 17.6 | 1292.544 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
50 | Диагностика/наладка реле давления и подкачка гидроаккумулятора |  | ед | 30 | 6 | 0 | 27.9529 | 26.4 | 1938.816 |  | 0 | 6 | 0 | 369 | 0 | 0
При подборе оборудования и комплектующих мы руководствуемся принципом: всегда предлагать только надёжную, проверенную технику… | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Фильтры для грубой очистки воды | [9 empty] | (Разд.01) | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Фильтр-грязевик, комплект | 2.0" (RR)/Италия/ | шт. | 50 | 10 | 0 | 58.2353 | 55 | 4039.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Фильтр-грязевик, комплект | 1.25" (OVENTROP)/Германия/ | шт. | 70 | 10 | 0 | 81.5294 | 77 | 5654.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Фильтр-грязевик, комплект с диском 200 мкм | 1,0"(ARKAL)/Израиль/ | шт. | 15 | 1 | 80 | 105.4706 | 99.6111 | 7315.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Фильтр-грязевик, комплект с диском 200 мкм | 1,0"SUPER(ARKAL)/Израиль/ | шт. | 15 | 1 | 122 | 151.6706 | 143.2444 | 10519.872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Фильтр-грязевик, комплект с диском 200 мкм | 1,5"(ARKAL)/Израиль/ | шт. | 20 | 1 | 105 | 138.7941 | 131.0833 | 9626.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Фильтр-грязевик, комплект с диском 200 мкм | 1,5"SUPER(ARKAL)/Израиль/ | шт. | 20 | 1 | 147 | 184.9941 | 174.7167 | 12831.192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Диск запасной 200 мкм (короткий) | (ARKAL)/Израиль/ | шт. |  | 1 | 20 | 22 | 20.7778 | 1525.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Диск запасной 200 мкм (длинный) | "SUPER"(ARKAL)/Израиль/ | шт. |  | 1 | 34 | 37.4 | 35.3222 | 2594.064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Фильтр-грязевик, комплект с сеткой 300 мкм | F-76s (HONEYWELL)/Германия/ | шт. | 280 | 1 | 0 | 326.1176 | 308 | 22619.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Фильтр-грязевик, комплект с сеткой 300 мкм | F-76s (HONEYWELL)/Германия/ | шт. | 280 | 1 | 0 | 326.1176 | 308 | 22619.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Комплектующие изделия для монтажа | фильтра грязевика | комплект | 20 | 2 | 0 | 23.2941 | 22 | 1615.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Стоимость монтажа | фильтра грязевика | ед | 20 | 3 | 0 | 18.6353 | 17.6 | 1292.544 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
65 | Очистка сетки фильтра-грязевика |  | шт. | 10 | 3 | 0 | 9.3176 | 8.8 | 646.272 | 1 | 3 | 0 | 0 | 369 | 8.8 | 646.272
…На входе системы очистки воды установлен фильтр—грязевик. Фильтрующим элементом является сетка из нерж. стали с ячейкой 0,2-0,5 мм. Фильтр-грязевик предназначен для задержания крупных включений ( щепки, песок, металлическая и пластиковая стружка и т.п.). Главная цель грязевика - защитить клапаны устройства управления промывкой фильтра обезжелезивателя……….. | [9 empty] | Итого по разделу: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 646.272
Оборудование для безнапорной аэрации воды | [9 empty] | (Разд.02) | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Емкость накопительная из ПВХ /Россия/ | 410 л. Для воды /РФ/ | шт. | 190 | 1 | 0 | 221.2941 | 209 | 15348.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Емкость накопительная из ПВХ /Россия/ | 780 л. Для воды /РФ/ | шт. | 250 | 1 | 0 | 291.1765 | 275 | 20196 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Емкость накопительная из ПВХ /Россия/ | 1000 л. Для воды /РФ/ | шт. | 337 | 1 | 0 | 392.5059 | 370.7 | 27224.208 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Емкость накопительная из ПВХ /Россия/ | 1500 л. Для воды /РФ/ | шт. | 415 | 1 | 0 | 483.3529 | 456.5 | 33525.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Емкость накопительная из ПВХ /Россия/ | 4500 л. Для воды /РФ/ | шт. | 590 | 1 | 300 | 1017.1765 | 960.6667 | 70551.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Емкость накопительная из ПВХ /Россия/ | 8000 л. Для воды /РФ/ | шт. | 995 | 1 | 350 | 1543.8824 | 1458.1111 | 107083.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Распылитель воды для монтажа в емкость | 3,1 куб. м/ч /РФ/ | шт. | 56 | 1 | 0 | 65.2235 | 61.6 | 4523.904 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Распылитель воды для монтажа в емкость | 4,2 куб. м/ч /РФ/ | шт. | 69 | 1 | 0 | 80.3647 | 75.9 | 5574.096 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Клапан впускной поплавковый | 1' /Италия/ | шт. | 33 | 10 | 0 | 38.4353 | 36.3 | 2665.872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Клапан электромагнитный CEME н/з | 3/4" /Италия/ | шт. | 44 | 10 | 0 | 51.2471 | 48.4 | 3554.496 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Клапан электромагнитный CEME н/з | 1" /Италия/ | шт. | 61 | 10 | 0 | 71.0471 | 67.1 | 4927.824 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Выключатель поплавковый на запол/опор | /Италия/ | шт. | 16.5 | 10 | 0 | 19.2176 | 18.15 | 1332.936 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Выключатель поплавковый аварийного отключения |  | шт. | 14 | 10 | 0 | 16.3059 | 15.4 | 1130.976 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Фильтр воздушный с дыхательным клапаном |  | шт. | 14.5 | 10 | 0 | 16.8882 | 15.95 | 1171.368 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Комплектующие изделия для монтажа | емкости накопительной | шт. | 50 | 2 | 0 | 58.2353 | 55 | 4039.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Монтаж и обвязка емкости накопительной |  | ед | 90 | 3 | 0 | 83.8588 | 79.2 | 5816.448 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
84 | Комплектующие изделия для монтажа переливной трубы емкости накопит. |  | шт. | 30 | 2 | 0 | 34.9412 | 33 | 2423.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Монтаж переливной трубы емкости накопительной |  | ед | 30 | 3 | 0 | 27.9529 | 26.4 | 1938.816 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
86 | Компрессор для аэрации воды аквариумный | Sonic /Китай/ | шт. | 115 | 1 | 0 | 133.9412 | 126.5 | 9290.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Аэратор трубчатый | 50 см /РФ/ | шт. | 110 | 1 | 0 | 128.1176 | 121 | 8886.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Реле отсрочки выключения ASM-01 с магн. пускателем Legrand 4049 |  | шт. | 72 | 1 | 0 | 83.8588 | 79.2 | 5816.448 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Комплектующие изделия для монтажа | компрессора | шт. | 40 | 2 | 0 | 46.5882 | 44 | 3231.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Монтаж компрессора низконапорного |  | ед | 30 | 3 | 0 | 27.9529 | 26.4 | 1938.816 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
91 | Профилактика аэрационного элемента |  | ед | 30 | 3 | 0 | 27.9529 | 26.4 | 969.408 | 1 | 3 | 0 | 0 | 369 | 26.4 | 969.408
92 | Комплектующие изделия для электроподключения оборудования |  | комплект | 45 | 2 | 0 | 52.4118 | 49.5 | 3635.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Электроподключение реле отсрочки и магнитного пускателя с прокладкой проводов в кабель-канале или в гофре. |  | ед | 20 | 9 | 0 | 18.6353 | 17.6 | 1292.544 |  | 0 | 0 | 9 | 369 | 0 | 0
94 | Пусконаладка аэрационного комплекса |  | ед | 20 | 6 | 0 | 18.6353 | 17.6 | 1292.544 |  | 0 | 6 | 0 | 369 | 0 | 0
95 | Вентилятор центробежный | WBN-150/1 | шт. | 150 | 1 | 0 | 174.7059 | 165 | 12117.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Комплектующие изделия для монтажа | вентилятора | шт. | 50 | 2 | 0 | 58.2353 | 55 | 4039.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Монтаж вентилятора центробежного |  | ед | 40 | 3 | 0 | 37.2706 | 35.2 | 2585.088 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
Вода от источника поступает в аэрационную ёмкость. В аэрационной ёмкости происходит предварительная подготовка воды к процессу фильтрации, включающая в себя удаление сероводорода, углекислого газа, радона. окисление двухвалентных железа и марганца до трёхвалентного состояния, повышение Ph. | [9 empty] | Итого по разделу: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 969.408
Вода в ёмкость выливается через специальные форсунки, обеспечивающие разбрызгивание мелкими каплями. Ёмкость заполнена водой до половины. Поэтому капли падают на поверхность воды с высоты 0,9-1,1 м. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Отключение подачи воды обеспечивает сигнал от поплавкового выключателя, когда уровень воды в аэрационной ёмкости достигает заданного. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Компрессор для барботажа воздуха через толщу воды, находящейся в нижней половине аэрационной ёмкости подаёт воздух на трубчатый мембранный аэрационный элемент, установленный у дна ёмкости. В нижней части ёмкости установлен также поплавковый выключатель защищающий насос второго подъёма по сухому ходу. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Вентилятор центробежный обеспечивает интенсивный обмен воздуха в верхней части аэрационной ёмкости, удаляя из неё высвободившиеся из воды газы. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Оборудование для повышения давления воды | [9 empty] | (Разд.03) | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Насос повыш. давления / второго подъема. | SPERONI RSM-4 /Италия/ | шт. | 149 | 10 | 0 | 173.5412 | 163.9 | 12036.816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Насос повыш. давления / второго подъема. | SPERONI RSM-5 /Италия/ | шт. | 170 | 10 | 0 | 198 | 187 | 13733.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Насос колодезный EBARA | IDROGO 40/12 /Италия/ | шт. | 350 | 10 | 0 | 407.6471 | 385 | 28274.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Насос повыш. давления / второго подъема. | MULTIGO 40/08 /Италия/ | шт. | 406 | 10 | 0 | 472.8706 | 446.6 | 32798.304 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Насос повыш. давления / второго подъема. | pedrollo CB2 CP 220C (32-23/0-50) | шт. | 2750 | 10 | 0 | 3202.9412 | 3025 | 222156 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Датчик потока | 1" /Италия/ | шт. |  | 1 | 110 | 121 | 114.2778 | 8392.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Монтаж насоса повышения давления. |  | ед | 25 | 3 | 0 | 23.2941 | 22 | 1615.68 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
111 | Мембранный бак (гидроаккумулятор) | 100 л.(Zilmet) /Италия/ | шт. | 155 | 10 | 0 | 180.5294 | 170.5 | 12521.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Мембранный бак (гидроаккумулятор) | 200 л.(Zilmet) /Италия/ | шт. | 260 | 10 | 0 | 302.8235 | 286 | 21003.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Мембранный бак (гидроаккумулятор) | 300 л.(Zilmet) /Италия/ | шт. | 300 | 10 | 0 | 349.4118 | 330 | 24235.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Комплектующие изделия для монтажа г/акк.и насоса повышения давления |  | комплект | 50 | 2 | 0 | 58.2353 | 55 | 4039.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Комплектующие изделия для монтажа | гидроаккумулятора | комплект | 20 | 2 | 0 | 23.2941 | 22 | 1615.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Реле давления в сборе с манометром | RM-5 /Италия/ | шт. | 14 | 10 | 0 | 16.3059 | 15.4 | 1130.976 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Реле давления в сборе с манометром | CONDOR FF-4/8 /Германия/ | шт. | 115 | 10 | 0 | 133.9412 | 126.5 | 9290.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Реле cухого хода | PM-3 /Италия/ | шт. | 10 | 10 | 0 | 11.6471 | 11 | 807.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Монтаж реле давления, гидроаккумулятора и манометра |  | ед | 30 | 3 | 0 | 27.9529 | 26.4 | 1938.816 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
120 | Магнитный пускатель имп. с щитком | MERLIN GERIN 25a | шт. | 45 | 10 | 0 | 52.4118 | 49.5 | 3635.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Комплектующие изделия для электроподключения оборудования |  | комплект | 15 | 2 | 0 | 17.4706 | 16.5 | 1211.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Электроподключение реле давления, щитка и магнитного пускателя с прокладкой проводов в кабель-канале или в гофре. |  | ед | 80 | 9 | 0 | 74.5412 | 70.4 | 5170.176 |  | 0 | 0 | 9 | 369 | 0 | 0
123 | Пусконаладка насоса |  | ед | 30 | 6 | 0 | 27.9529 | 26.4 | 1938.816 |  | 0 | 6 | 0 | 369 | 0 | 0
124 | Диагностика/наладка реле давления и подкачка гидроаккумулятора |  | ед | 30 | 6 | 0 | 27.9529 | 26.4 | 1938.816 | 1 | 0 | 6 | 0 | 369 | 26.4 | 1938.816
125 | Диагностика и подкачка гидроаккумулятора |  | ед | 15 | 6 | 0 | 13.9765 | 13.2 | 969.408 | 1 | 0 | 6 | 0 | 369 | 13.2 | 969.408
Давление воды в системе поддерживает насос второго подъёма (повышения давления), который запускается магнитным пускателем по сигналу от реле давления или от датчика потока. Работу насоса поддерживает гидроаккумулятор. | [9 empty] | Итого по разделу: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2908.224
Оборудование для напорной аэрации воды | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Компрессор для аэрации воды | AP-2 /США/ | шт. |  | 1 | 540 | 594 | 561 | 41199.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Аэрационная колонна в сборе в возд.клап. | (баллон 0844)/США/ | шт. |  | 1 | 245 | 269.5 | 254.5278 | 18692.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Датчик потока | 1" /Италия/ | шт. |  | 1 | 110 | 121 | 114.2778 | 8392.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Комплектующие изделия для монтажа | аэрационного комплекта | шт. | 30 | 2 | 0 | 34.9412 | 33 | 2423.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Стоимость монтажа | аэрационного комплекта | ед | 65 | 3 | 0 | 60.5647 | 57.2 | 4200.768 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
133 | Электроподключение компрессора и датчика потока с прокладкой проводов в кабель-канале или в гофре. |  | ед | 15 | 9 | 0 | 13.9765 | 13.2 | 969.408 |  | 0 | 0 | 9 | 369 | 0 | 0
134 | Стоимость наладки | аэрационного комплекта | ед | 20 | 6 | 0 | 18.6353 | 17.6 | 1292.544 |  | 0 | 6 | 0 | 369 | 0 | 0
Компрессор под давлением до 6 атм. нагнетает воздух в окислительный баллон, в верхней части оголовка которого смонтирован воздухоотделительный клапан, через который избыток воздуха удаляется в атмосферу. Включение и выключение компрессора обеспечивается датчиком потока, смонтированным на трубе водяной магистрали. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Оборудование для дозирования реагентов в воду | [9 empty] | (Разд.05) | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Дозирующий насос "Seko" без регулятора | перистальтич./Италия/ | шт. | 165 | 1 | 0 | 192.1765 | 181.5 | 13329.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Дозирующий насос "Seko" c регулятором | перистальтич./Италия/ | шт. | 250 | 1 | 0 | 291.1765 | 275 | 20196 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Дозирующий насос "Stenner"NSF-50 без регулятора | 45MPHP-10#2 /США/ | шт. |  | 1 | 340 | 374 | 353.2222 | 25940.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Дозирующий насос "Stenner"NSF-50 с регулятором | 45MHP-10#2 /США/ | шт. |  | 1 | 470 | 517 | 488.2778 | 35859.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Дозир. насос "Stenner"NSF-50 со встроенным устройством | м устройством "Поток М1" | шт. |  | 1 | 620 | 682 | 644.1111 | 47303.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Устройство пропорционального дозирования | "Поток М1" (Фокар)/РФ/ | шт. |  | 1 | 340 | 374 | 353.2222 | 25940.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | Устройство пропорционального дозирования | МПВ-2,5 pro /РФ/ | шт. |  | 1 | 320 | 352 | 332.4444 | 24414.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Устройство пропорционального дозирования | МПВ-6,0 pro /РФ/ | шт. |  | 1 | 400 | 440 | 415.5556 | 30518.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Установка приготовления гипохлорита натрия непрерывного действия | "Санатор-15" /РФ/ | шт. |  | 1 | 540 | 594 | 561 | 41199.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Канистра для реагента | 25 л. | шт. | 7 | 1 | 0 | 8.1529 | 7.7 | 565.488 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Канистра для реагента | 50 л. | шт. | 11 | 1 | 0 | 12.8118 | 12.1 | 888.624 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Комплектующие изделия для монтажа | дозирующего оборудования | комплект | 30 | 2 | 0 | 34.9412 | 33 | 2423.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Стоимость монтажа | дозирующего оборудования | ед | 40 | 3 | 0 | 37.2706 | 35.2 | 2585.088 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
150 | Электроподключение дозирующего оборудования с прокладкой проводов в кабель-канале или в гофре. |  | ед | 15 | 9 | 0 | 13.9765 | 13.2 | 969.408 |  | 0 | 0 | 9 | 369 | 0 | 0
151 | Стоимость наладки | дозирующего оборудования | ед | 55 | 6 | 0 | 51.2471 | 48.4 | 3554.496 |  | 0 | 6 | 0 | 369 | 0 | 0
152 | Трубка перистальтическая # 2 (№2) | Stenner | шт. |  | 1 | 14 | 15.4 | 14.5444 | 1068.144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Вкладыш обратного клапана | Stenner | шт. |  | 1 | 4 | 4.4 | 4.1556 | 305.184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Диагностика работы дозирующего насоса |  | ед | 6 | 6 | 0 | 5.5906 | 5.28 | 387.7632 | 1 | 0 | 6 | 0 | 369 | 5.28 | 387.7632
155 | Прочистка точки дозирования |  | ед | 7 | 3 | 0 | 6.5224 | 6.16 | 452.3904 | 1 | 3 | 0 | 0 | 369 | 6.16 | 452.3904
156 | Замена перистальтической трубки дозирующего насоса |  | ед | 15 | 3 | 0 | 13.9765 | 13.2 | 969.408 | 1 | 3 | 0 | 0 | 369 | 13.2 | 969.408
Дозирующий насос подаёт раствор реагента из канистры в трубу или в ёмкость. | [9 empty] | Итого по разделу: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1809.5616
Устройство пропорционального дозирования управляет дозирующим насосом пропорционально расходу воды, благодаря электронному датчику , установленному на трубе водяной магистрали. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Фильтры обезжелезиватели и осветлители воды | [9 empty] | (Разд.06) | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Фильтр обезжелезиватель* | HFI-1054-268/740FA MGS 45 | шт. |  | 1 | 737.53 | 811.283 | 766.2117 | 56270.5889 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Фильтр обезжелезиватель* | HFI-1252-268/740FA MGS | шт. |  | 1 | 845.59 | 930.149 | 878.4741 | 64515.1346 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Фильтр обезжелезиватель* | HFI-1344-268/740FA MGS | шт. |  | 1 | 835.38 | 918.918 | 867.867 | 63736.1525 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Фильтр обезжелезиватель* | HFI-1354-268/740FA MGS | шт. |  | 1 | 919.3 | 1011.23 | 955.0506 | 70138.9128 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Фильтр обезжелезиватель* | HFI-1465-268/740FA MGS | шт. |  | 1 | 1085.17 | 1193.687 | 1127.3711 | 82794.1303 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Фильтр обезжелезиватель* | HFI-1665-268/740FA MGS | шт. |  | 1 | 1276.85 | 1404.535 | 1326.5053 | 97418.5476 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Фильтр обезжелезиватель* | HFI-1054-263/740 "BIRM" | шт. |  | 1 | 584.19 | 642.609 | 606.9085 | 44571.3602 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Фильтр обезжелезиватель* | HFI-1252-263/740 "BIRM" | шт. |  | 1 | 675.24 | 742.764 | 701.4993 | 51518.111 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | Фильтр обезжелезиватель* | HFI-1344-263/740 "BIRM" | шт. |  | 1 | 690.88 | 759.968 | 717.7476 | 52711.3805 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Фильтр обезжелезиватель* | HFI-1354-263/740 "BIRM" | шт. |  | 1 | 741.45 | 815.595 | 770.2842 | 56569.6692 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | Фильтр обезжелезиватель* | HFI-1465-263/740 "BIRM" | шт. |  | 1 | 880.53 | 968.583 | 914.7728 | 67180.9169 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | Фильтр обезжелезиватель* | HFI-1665-263/740 "BIRM" | шт. |  | 1 | 1022.5 | 1124.75 | 1062.2639 | 78012.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | Фильтр обезжелезиватель* | HFI-1865-263/740 "Centaur" | шт. |  | 1 | 1950 | 2145 | 2025.8333 | 148777.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | Фильтр обезжелезиватель* | HFI-2x1054-AF-4 "BIRM" | шт. | 425 | 1 | 840 | 1419 | 1340.1667 | 98421.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | Фильтр обезжелезиватель* | HFI-2x1344-AF-4 "BIRM" | шт. | 425 | 1 | 1029 | 1626.9 | 1536.5167 | 112841.784 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | Фильтр обезжелезиватель* | HFI-2x1354-AF-4 "BIRM" | шт. | 425 | 1 | 1255 | 1875.5 | 1771.3056 | 130084.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | Фильтр обезжелезиватель* | HFI-2x1465-AF-4 "BIRM" | шт. | 455 | 1 | 1700 | 2399.9412 | 2266.6111 | 166459.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | Фильтр обезжелезиватель* | HFI-2x1665-AF-4 "BIRM" | шт. | 455 | 1 | 1980 | 2707.9412 | 2557.5 | 187822.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | Фильтр обезжелезиватель* | HFI-2x1865-AF-4 "BIRM" | шт. | 500 | 1 | 3273 | 4182.6529 | 3950.2833 | 290108.808 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | Фильтр осветлитель без наполнителя и поддерж.слоя | HF*-3672-Magnum IT,FL,942, UWB 7 | шт. |  | 1 | 3106 | 3416.6 | 3226.7889 | 236975.376 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | Фильтр угольный сорбционно-осветлитель | HFK-1665-268/740 | шт. |  | 1 | 970 | 1067 | 1007.7222 | 74007.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | Байпас 1265(263/268/273/278)* | BSPT-long | шт. |  | 1 | 54 | 59.4 | 56.1 | 4119.984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | Применение клапана/контроллера* | M-77 ( ручной, 1") | шт. |  | 1 | -250 | -275 | -259.7222 | -19074 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | Применение клапана/контроллера* | 268(263)/440 | шт. |  | 1 | -7 | -7.7 | -7.2722 | -534.072 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | Применение клапана/контроллера* | 268(263)/742 | шт. |  | 1 | 24 | 26.4 | 24.9333 | 1831.104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | Применение клапана/контроллера* | 268(263)/760 | шт. |  | 1 | 140 | 154 | 145.4444 | 10681.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | Применение клапана/контроллера* | 268(263)/762 | шт. |  | 1 | 175 | 192.5 | 181.8056 | 13351.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | Применение клапана/контроллера* | 268(263)/960 | шт. |  | 1 | 80 | 88 | 83.1111 | 6103.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | Применение клапана/контроллера* | 278/742 | шт. |  | 1 | 80 | 88 | 83.1111 | 6103.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | Применение клапана/контроллера* | 278/762 | шт. |  | 1 | 227 | 249.7 | 235.8278 | 17319.192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | Комплектующие изделия для монтажа | фильтра обезжелезивателя | комплект | 80 | 2 | 0 | 93.1765 | 88 | 6462.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | Стоимость сборки и загрузки фильтра | за 1 литр загрузки | л. | 0.5 | 3 | 0 | 0.46588 | 0.44 | 32.3136 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
192 | Стоимость монтажа | фильтра обезжелезивателя | ед | 40 | 3 | 0 | 37.2706 | 35.2 | 2585.088 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
193 | Стоимость наладки фильтра безреагентного | Все загрузки кроме MGS,MTM | ед | 50 | 6 | 0 | 46.5882 | 44 | 3231.36 | 1 | 0 | 6 | 0 | 369 | 44 | 3231.36
194 | Стоимость наладки фильтра реагентного | (MGS, MTM) | ед | 100 | 6 | 0 | 93.1765 | 88 | 6462.72 |  | 0 | 6 | 0 | 369 | 0 | 0
195 | Перезагрузка баллона | от 1465 до 1865 включ. | за 1 л. | 1.5 | 3 | 0 | 1.3976 | 1.32 | 96.9408 | 90 | 3 | 0 | 0 | 369 | 118.8 | 8724.672
196 | "BIRM", мешок 28л. | наполнитель для фильтров | мешок |  | 1 | 120 | 132 | 124.6667 | 9155.52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 27466.56
197 | "Filter AG" фильтр-агрегатный песок мешок 28л. | наполнитель для фильтров | мешок |  | 1 | 50 | 55 | 51.9444 | 3814.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | Каталитический уголь "Centaur", 28л | наполнитель для фильтров | мешок |  | 1 | 240 | 264 | 249.3333 | 18311.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | Сорбент АС 60л (40кг) | наполнитель для фильтров | мешок |  | 1 | 95 | 104.5 | 98.6944 | 7248.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | "МИУ-С-3" активный уголь, 57л (40 кг) | наполнитель для фильтров | мешок |  | 1 | 106.02 | 116.622 | 110.143 | 8088.9019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | "Гидроантрацит", мешок 28л. | наполнитель для фильтров | мешок |  | 1 | 55 | 60.5 | 57.1389 | 4196.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | "MANGANESE GREENSAND", мешок 28л. | наполнитель для фильтров | мешок |  | 1 | 160 | 176 | 166.2222 | 12207.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | "Шунгит", мешок 24л. (25 кг) | наполнитель для фильтров | мешок |  | 1 | 40 | 44 | 41.5556 | 3051.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | "Цеолит", мешок 24л. (25 кг) | наполнитель для фильтров | мешок |  | 1 | 40 | 44 | 41.5556 | 3051.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Песок кварцевый (0,4-0,7 мм), 17л (25 кг) | наполнитель для фильтров | мешок |  | 1 | 25 | 27.5 | 25.9722 | 1907.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Гравий окатанный (3-5 мм), 17л (25 кг) | поддерживающий слой | мешок |  | 1 | 25 | 27.5 | 25.9722 | 1907.4 | 0.82353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3889 | 1570.8
Фильтр состоит из напорного бака, выполненного из полиэтилена высокого давления, снаружи покрытого эпоксидной смолой со стекловолоконным армированием для придания механической прочности, автоматического блока управления работой фильтра производства концерна «GE Water and Process Technology» (США), | [9 empty] | Итого по разделу: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40993.392
фильтрующей среды (загрузки), поддерживающего слоя гравия, дренажно-распределительной системы. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Фильтры, испольующие реагентную регенерацию укомплектованы марганцовочным бачком. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Фильтры умягчители воды и другие ионообменники | [9 empty] | (Разд.07) | 0 | 0 | 0 | 0
211 | Установка умягчения воды периодическ.* | HFS-1035-255/760 CABINET | ед |  | 1 | 959 | 1054.9 | 996.2944 | 73167.864 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | Установка умягчения воды периодическ.* | HFS-1044-255/760 | шт. |  | 1 | 759.49 | 835.439 | 789.0257 | 57946.049 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | Установка умягчения воды периодическ.* | HFS-1054-255/760 | шт. |  | 1 | 822.45 | 904.695 | 854.4342 | 62749.6452 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | Установка умягчения воды периодическ.* | HFS-1252-255/760 | шт. |  | 1 | 942.65 | 1036.915 | 979.3086 | 71920.4244 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | Установка умягчения воды периодическ.* | HFS-1344-255/760 | шт. |  | 1 | 920.77 | 1012.847 | 956.5777 | 70251.0679 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | Установка умягчения воды периодическ.* | HFS-1354-255/760 | шт. |  | 1 | 998.17 | 1097.987 | 1036.9877 | 76156.3783 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | Байпас 256* | BSPT-long | шт. |  | 1 | 54 | 59.4 | 56.1 | 4119.984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | Применение клапана/контроллера* | 255/440 вместо 255/760 | шт. |  | 1 | -118 | -129.8 | -122.5889 | -9002.928 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | Применение клапана/контроллера* | 255/740 вместо 255/760 | шт. |  | 1 | -108 | -118.8 | -112.2 | -8239.968 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | Применение клапана/контроллера* | 255/960 вместо 255/760 | шт. |  | 1 | 73 | 80.3 | 75.8389 | 5569.608 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | Применение клапана/контроллера* | 255/960 вместо 255/760 | шт. |  | 1 | 73 | 80.3 | 75.8389 | 5569.608 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | Применение клапана/контроллера* | 268/760 вместо 255/760 | шт. |  | 1 | 57.18 | 62.898 | 59.4037 | 4362.6053 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | Установка умягчения воды периодическ.* | HFS-1465-268/760 | шт. |  | 1 | 1286.73 | 1415.403 | 1336.7695 | 98172.3521 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | Установка умягчения воды периодическ.* | HFS-1665-268/760 | шт. |  | 1 | 1443.43 | 1587.773 | 1499.5634 | 110127.9353 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | Применение клапана/контроллера* | 268/440 вместо 268/760 | шт. |  | 1 | -147 | -161.7 | -152.7167 | -11215.512 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | Применение клапана/контроллера* | 268/740 вместо 268/760 | шт. |  | 1 | -140 | -154 | -145.4444 | -10681.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | Применение клапана/контроллера* | 268/742 вместо 268/760 | шт. |  | 1 | -116 | -127.6 | -120.5111 | -8850.336 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | Применение клапана/контроллера* | 268/762 вместо 268/760 | шт. |  | 1 | 35 | 38.5 | 36.3611 | 2670.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | Применение клапана/контроллера* | 278/742 вместо 268/760 | шт. |  | 1 | -60 | -66 | -62.3333 | -4577.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | Применение клапана/контроллера* | 278/762 вместо 268/760 | шт. |  | 1 | 87 | 95.7 | 90.3833 | 6637.752 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | Применение клапана/контроллера* | 278/962F вместо 268/760 | шт. |  | 1 | 87 | 95.7 | 90.3833 | 6637.752 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | Разница в стоимости катионита гелевого | и макропористого | л. |  | 1 | 2 | 2.2 | 2.0778 | 152.592 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | Разн. Стоим. катионита гелевого и анионита | макропористого (DOC2001) | л. |  | 1 | 4.5 | 4.95 | 4.675 | 343.332 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | CAN-KDF--контейнер под бак с горловиной 2,5" |  | шт. |  | 1 | 150 | 165 | 155.8333 | 11444.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | Комплектующие изделия для монтажа | умягчителя | комплект | 80 | 2 | 0 | 93.1765 | 88 | 6462.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | Стоимость сборки и загрузки фильтра | за 1 литр загрузки | л. | 0.5 | 3 | 0 | 0.46588 | 0.44 | 32.3136 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
237 | Стоимость монтажа | умягчителя | ед | 40 | 6 | 0 | 37.2706 | 35.2 | 2585.088 |  | 0 | 6 | 0 | 369 | 0 | 0
238 | Стоимость наладки умягчителя | до 1665 включительно | ед | 60 | 6 | 0 | 55.9059 | 52.8 | 3877.632 | 1 | 0 | 6 | 0 | 369 | 52.8 | 3877.632
239 | Стерилизатор ионообменной смолы с датчиком соли |  | шт. |  | 1 | 130 | 143 | 135.0556 | 9918.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | Стоимость наладки | стерилизатора смолы | ед | 20 | 6 | 0 | 18.6353 | 17.6 | 1292.544 |  | 0 | 6 | 0 | 369 | 0 | 0
241 | Перезагрузка баллона | от 0835 до 1354 включ. | за 1 л. | 1.5 | 3 | 0 | 1.3976 | 1.32 | 96.9408 | 45 | 3 | 0 | 0 | 369 | 59.4 | 4362.336
242 | Смола катионообменная гелевая, меш. 25л. | наполнитель для фильтров | мешок |  | 1 | 130 | 143 | 135.0556 | 9918.48 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.1 | 17853.264
243 | Смесь ионообменная "ЭКОСОФТ", меш. 25л. | наполнитель для фильтров | мешок | 205 | 1 | 0 | 238.7647 | 225.5 | 16560.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | Смола серебросодержащая бактерицидная | добавка в умягчитель | л. | 30 | 1 | 0 | 34.9412 | 33 | 2423.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | Гравий окатанный (3-5 мм), 17л (25 кг) | поддерживающий слой | мешок |  | 1 | 25 | 27.5 | 25.9722 | 1907.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фильтр состоит из напорного бака, выполненного из полиэтилена высокого давления, снаружи покрытого эпоксидной смолой со стекловолоконным армированием для придания механической прочности, автоматического блока управления работой фильтра производства концерна «GE Water and Process Technology» (США), | [9 empty] | Итого по разделу: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26093.232
фильтрующей среды (загрузки), поддерживающего слоя гравия, дренажно-распределительной системы, бачка для хранения и растворения соли. | [9 empty] | . | 0 | 0 | 0 | 0 |  | .
Для нейтрализации биологических загрязнений в танк фильтра умягчителя можно добавить серебросодержащую смолу из расчета 0,04 л. смолы на 1 л. катионита. При прохождении воды через фильтрующий материал в нее поступают ионы серебра с концентрацией 0,005 - | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0,006 мг./л., которые имеют бактерицидное действие и уничтожают все бактерии и вызываемые ими инфекции. Нормы СаНПиН 2.1.4559-96 допускают концентрацию серебра в воде в 10 раз больше -- 0,05 мг./л. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Комплектующие к засыпным фильтрам и сервисные работы | [9 empty] | (Разд.08) | 0 | 0 | 0 | 0
251 | Клапан управления AUTOTROL | 268/960 расходомер | шт. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | Бак для марганца 10" х 16" (266мм х420 мм) | CC-J7181-03 /США/ | шт. |  | 1 | 120 | 132 | 124.6667 | 9155.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | Диагностика / настройка интенсивности потоков клапана управления |  | ед. | 20 | 6 | 0 | 18.6353 | 17.6 | 1292.544 |  | 0 | 6 | 0 | 369 | 0 | 0
254 | Диагностика / настройка контроллера клапана управления |  | ед. | 10 | 6 | 0 | 9.3176 | 8.8 | 646.272 | 2 | 0 | 6 | 0 | 369 | 17.6 | 1292.544
255 | Очистка / замена сетки фильтра солевого канала и эжектора |  | ед. | 25 | 3 | 0 | 23.2941 | 22 | 1615.68 | 2 | 3 | 0 | 0 | 369 | 44 | 3231.36
256 | Очистка и регулировка клапана в реагентном бачке |  | ед. | 25 | 3 | 0 | 23.2941 | 22 | 969.408 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
257 | Адаптер питания 220/9 V.~ | для контроллера Autotrol | шт. |  | 1 | 30 | 33 | 31.1667 | 2288.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | Микропереключатель на клапан 268/263 | для управления внешн. устр. | шт. |  | 1 | 44 | 48.4 | 45.7111 | 3357.024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | Кабель коммутирующий MG 962, Дуплекс |  | шт. |  | 1 | 30 | 33 | 31.1667 | 2288.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | Контроллер электромеханический тип 440 | для клапана Autotrol | шт. |  | 1 | 125 | 137.5 | 129.8611 | 9537 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | Контроллер электронный тип 962 | для клапана Autotrol | шт. |  | 1 | 377 | 414.7 | 391.6611 | 28763.592 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | Батарея питания типа "Крона" | 9 вольт | шт. | 3 | 1 | 0 | 3.4941 | 3.3 | 242.352 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Итого по разделу: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4523.904
Фильтры патронные тонкой и грубой очистки воды | [9 empty] | (Разд.09) | 0 | 0 | 0 | 0
265 | Колба фильтра патронного ВВ-20 | Big Blue 20 "Aquаpro"/Тайвань/ | шт. |  | 1 | 76.12 | 83.732 | 79.0802 | 4646.1212 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | Контейнер с углем и серебросодер. смолой | для BB-20 /Тайвань/ | шт. |  | 1 | 54 | 59.4 | 56.1 | 4119.984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | Картридж APP/PPS-2045 | для BB-20 /Тайвань/ | шт. |  | 1 | 28 | 30.8 | 29.0889 | 2136.288 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | Картридж APC-2045 | для BB-20 /Тайвань/ | шт. |  | 1 | 29 | 31.9 | 30.1278 | 2212.584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1278 | 2212.584
269 | Колба фильтра патронного ВВ-10 | Big Blue 10 "Aquapro"/Тайвань/ | шт. |  | 1 | 56.2 | 61.82 | 58.3856 | 4287.8352 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | Картридж APP-1045-25 | для BB-10 /Тайвань/ | шт. |  | 1 | 23 | 25.3 | 23.8944 | 1754.808 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | Колба фильтра патронного "SLIM LINE" | с картр. 50 мкм /Тайвань/ | шт. |  | 1 | 21.78 | 23.958 | 22.627 | 1661.7269 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | Картридж для фильтра патронного "SLIM LINE" | с картр. 50 мкм /Тайвань/ | шт. |  | 1 | 6.5 | 7.15 | 6.7528 | 495.924 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | Комплектующие изделия для монтажа | фильтра патронного | комплект | 20 | 2 | 0 | 23.2941 | 22 | 1615.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | Стоимость монтажа | фильтра патронного | ед | 20 | 3 | 0 | 18.6353 | 17.6 | 1292.544 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
275 | Замена картриджа в патронном фильтре |  | шт. | 10 | 3 | 0 | 9.3176 | 8.8 | 646.272 | 1 | 3 | 0 | 0 | 369 | 8.8 | 646.272
Установленный на выходе картриджный Фильтр тонкой очистки удаляет из воды взвешенные частицы с размером более 5 мкм. Контейнер (картридж) с активным углем (4 литра) сорбирует из воды привкусы, запахи, органику, хлор и его производные, и т.п. | [9 empty] | Итого по разделу: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2858.856
Ультрафиолетовые стерилизаторы воды | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
278 | Ультрафиолетовый стерилизатор | UV-06gpm (1,4 куб.м/час)/Тайвань/ | шт. |  | 1 | 289.96 | 318.956 | 301.2362 | 22122.7882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | Ультрафиолетовый стерилизатор | UV-12gpm (2,7 куб.м/час)/Тайвань/ | шт. |  | 1 | 434.94 | 478.434 | 451.8543 | 33184.1822 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | Комплектующие изделия для монтажа | у/ф стерилизатора | комплект | 20 | 2 | 0 | 23.2941 | 22 | 1615.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | Стоимость монтажа | у/ф стерилизатора | ед | 30 | 3 | 0 | 27.9529 | 26.4 | 1938.816 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Реагенты для дозирования и промывки засыпных фильтров воды | [9 empty] | (Разд.11) | 0 | 0 | 0 | 0
284 | Натрия гипохлорит 9% | (Белизна-3, 1л) | б. |  | 4 | 1.1 | 1.21 | 1.1428 | 83.9256 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | Натрия гипохлорит 18% | товарный марки А | л. |  | 4 | 2 | 2.2 | 2.0778 | 152.592 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3889 | 762.96
286 | Перекись водорода 50% | 1л | б. |  | 4 | 10.15 | 11.165 | 10.5447 | 565.3152 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | Соль таблетированная | Аквилон, 25 кг. | мешок |  | 4 | 16 | 17.6 | 16.6222 | 854.5152 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1111 | 4272.576
288 | Калий марганцовокислый | Мосреактив, 1 кг. | пакет |  | 4 | 16.31 | 17.941 | 16.9443 | 1244.3878 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | Тиосульфат натрия мешок 50кг |  | мешок |  | 4 | 110 | 121 | 114.2778 | 8392.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | Тринатрийфосфат мешок 35 кг |  | мешок |  | 4 | 65 | 71.5 | 67.5278 | 4959.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | Сода каустическая | Мосреактив, 1 кг. | пакет |  | 4 | 5 | 5.5 | 5.1944 | 381.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | Кислота лимонная | Мосреактив, 1 кг. | пакет |  | 4 | 8 | 8.8 | 8.3111 | 610.368 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Итого по разделу: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5035.536
Раствор соли поваренной таблетированной нужен для отмывки умягчителя от ионов кальция, магния и др. металлов, и расходуется в процессе регенерации фильтров (ориентировочный расход соли - 1 кг. на 1000 л. потреблённой воды). | [9 empty] | . | 0 | 0 | 0 | 0 |  | .
Раствор калия марганцовокислого нужен для промывки обезжелезивателя , и применяется в процессе регенерации фильтров. (ориентировочный расход марганцовки - 1 кг. на 80000 л. потреблённой воды). | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Установки обратного осмоса | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
297 | Установка обратного осмоса бытовая | AP-580 /Тайвань/ | шт. |  | 1 | 188.5 | 207.35 | 195.8306 | 13074.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | Установка обратного осмоса бытовая | AP-600 /Тайвань/ | шт. |  | 1 | 213.9 | 235.29 | 222.2183 | 14836.104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | Монтаж установки обратного осмоса | под мойкой на кухне | ед | 40 | 3 | 0 | 37.2706 | 35.2 | 2585.088 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
300 | Установка обратного осмоса бытовая | "MERLIN" /США/ | шт. |  | 1 | 460 | 506 | 477.8889 | 35096.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | Комплектующие для монтажа установки обратн. | осмоса "MERLIN" | комплект | 30 | 2 | 0 | 34.9412 | 33 | 2423.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | Монтаж установки обратного осмоса | "MERLIN" /США/ | ед | 40 | 3 | 0 | 37.2706 | 35.2 | 2585.088 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
303 | Полный комплект картриджей для бытовой установки обратного осмоса |  | ед | 60 | 1 | 0 | 69.8824 | 66 | 4847.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | Диагностика и замена картриджей в бытовой установке обратного осмоса |  | ед | 40 | 3 | 0 | 37.2706 | 35.2 | 2585.088 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Устройства обеспечения безопасности и стабилизатор напряжения питания | [9 empty] | (Разд.13) | 0 | 0 | 0 | 0
307 | Устройство защиты от протечек | "Нептун" + 2 датчика | шт. |  | 1 | 160 | 176 | 166.2222 | 12207.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | Устройство защиты от протечек | "GIDROLOCK std" + 2 датчика | шт. |  | 1 | 60 | 66 | 62.3333 | 4577.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | Магнитный пускатель имп. | MERLIN GERIN 25a | шт. | 35 | 1 | 0 | 40.7647 | 38.5 | 2827.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | УЗО 30 мА 25 А | Legrand /Франция/ | шт. | 40 | 1 | 0 | 46.5882 | 44 | 3231.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | Комплектующие изделия для монтажа | устройства защиты от протечек | шт. | 50 | 2 | 0 | 58.2353 | 55 | 4039.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | Монтаж и электроподключение | устройства защиты от протечек | ед | 50 | 9 | 0 | 46.5882 | 44 | 3231.36 |  | 0 | 0 | 9 | 369 | 0 | 0
313 | Диагностика и пуско-наладка комплекса | устройства защиты от протечек | ед | 10 | 6 | 0 | 9.3176 | 8.8 | 646.272 | 1 | 0 | 6 | 0 | 369 | 8.8 | 646.272
314 | Клапан электромагнитный CEME н/з | 1" /Италия/ | шт. | 61 | 10 | 0 | 71.0471 | 67.1 | 4927.824 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | Клапан электромагнитный YCDK 11-25 | 1" NC /Китай/ | шт. | 61 | 1 | 0 | 71.0471 | 67.1 | 4927.824 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | Клапан электромагнитный YCDK 12-25 | 1" NO /Китай/ | шт. | 84 | 1 | 0 | 97.8353 | 92.4 | 6785.856 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | Шаровый кран с электроприводом | 1" FAR | шт. | 160 | 1 | 0 | 186.3529 | 176 | 12925.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | Шаровый кран 1" с электроприводом и датчиком протечки | "STOP-ZATOP" | шт. |  | 1 | 74 | 81.4 | 76.8778 | 5645.904 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | Шаровый кран 1" с электроприводом и 2 датчиками протечки | "GIDROLOCK energy" Z3 + 2 датчика | шт. |  | 1 | 200 | 220 | 207.7778 | 15259.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | Комплектующие изделия для монтажа | шарового крана с электроприводом | комплект | 15 | 2 | 0 | 17.4706 | 16.5 | 1211.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | Монтаж | шарового крана с электроприводом | ед | 20 | 3 | 0 | 18.6353 | 17.6 | 1292.544 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
322 | Реле cухого хода PM-3 /Италия/ |  | шт. | 10 | 10 | 0 | 11.6471 | 11 | 807.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | Стабилизатор напряжения | Штиль R400ST /РФ/ | шт. | 115.7 | 10 | 0 | 134.7565 | 127.27 | 9346.7088 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | Настенный монтаж стабилизатора напряжения |  | ед | 10 | 3 | 0 | 9.3176 | 8.8 | 646.272 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
[10 empty] | Итого по разделу: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 646.272
Прочие работы и расходы | [9 empty] | (Разд.14) | 0 | 0 | 0 | 0
327 | Анализ воды |  | ед | 75.3565 | 0 | 0 | 87.7682 | 82.8922 | 4115.2173 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | Электроподключение одной нагрузки с прокладкой кабеля до 3 мп |  | ед | 30 | 9 | 0 | 27.9529 | 26.4 | 1938.816 |  | 0 | 0 | 9 | 369 | 0 | 0
329 | Демонтаж комплекта оборудования |  |  | 60 | 3 | 0 | 55.9059 | 52.8 | 3877.632 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
330 | Пробивка, сверление отверстий сквозных в стенах и перекрытиях |  | ед | 15 | 3 | 0 | 13.9765 | 13.2 | 1938.816 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
331 | Труба-фиттинги канализационная Ду.100 |  | комплект | 1 | 2 | 0 | 1.1647 | 1.1 | 80.784 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | Врезка дренажной канализации Ду=100 |  | ед | 3 | 3 | 0 | 2.7953 | 2.64 | 1551.0528 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
333 | Комплектующие изделия для монтажа | байпаса полного | комплект | 30 | 2 | 0 | 34.9412 | 33 | 2423.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | Монтаж байпаса полного |  | ед | 20 | 3 | 0 | 18.6353 | 17.6 | 1292.544 |  | 3 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
335 | Транспортные расходы за километро-дни: | 1 | дне-км. | 0.5 | 5 | 0 | 0.58235 | 0.55 | 40.392 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 807.84
[10 empty] | Итого по разделу: | [5 empty] | 807.84
------------ | --------------------------------------------------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------- |  |  |  |  | ------------ | ------------
| * - всё оборудование для фильтрации воды - сборка на объекте, производство: | [6 empty] | ИТОГО: | . | ИТОГО:
| танки напорные ("Wave Cyber") /Китай/ , клапаны управления ("GE Osmonics") /США/ | [6 empty] | 1226.7567 | . | . |  |  |  |  | 1226.7567 | 87292.4976
| Предложенное оборудование имеет наилучшее соотношение цена-качество, однако по пожеланию заказчика мы можем предложить обрудование других производителей. | [7 empty] | . | . | 68 | =1$
|  | из них: | [5 empty] | 0 | . | скидка,% | 0.94444 | =1$
|  | оборудование | [5 empty] | 668.6167 | 49103.208 | 0% | [5 empty] | 49103.208
|  | монтажные работы: | [5 empty] | 285.56 | 20002.1184 | 0% | [5 empty] | 20002.1184
|  | электроподключение оборудования: | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
|  | наладка/сервис оборудования: | [5 empty] | 168.08 | 12343.7952 | 0% | [5 empty] | 12343.7952
|  | комплектующие: | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
|  | расходные материалы: | [5 empty] | 93.5 | 5035.536 | 0% | [5 empty] | 5035.536
Оплата в рублях |  | транспортные расходы: | [5 empty] | 11 | 807.84 | 0% | [5 empty] | 807.84
|  | прочие расходы: | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
| #VALUE! | [7 empty] | . | ВСЕГО: | [5 empty] | 87292.4976
ИТОГО: | $87,292.50 | [7 empty] | . | .
Внесено: | [8 empty] | . | .
Внесено: | [8 empty] | минимальный аванс | : | [5 empty] | 59912.1072
Внесено: | [8 empty] | . | .
К доплате: | 87292.5 | [6 empty] | 1298.9188 | . | .
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ УСТАНОВКЕ ФИЛЬТРОВ. | [7 empty] | . | . | [5 empty] | Для справки:
1) В месте установки фильтров должны иметься канализационный, либо дренажный сток, и аварийный трап в полу, выполненные трубой с Ду=50. | [8 empty] | . | . | [5 empty] | 49103.208 | оборудование+материалы
[9 empty] | . | . | [5 empty] | 33153.7536 | работы
2) Обеспечить стабильное электропитание для устройств автоматической промывки фильтров, дозирующих насосов, аэраторов и т.п. в месте установки фильтров (установить не менее трех розеток). | [8 empty] | . | . | [5 empty] | 67.52% | % стоимость работ
[9 empty] | . | .
3) Обустроить твердую горизонтальную площадку для установки фильтров, желательно выложенную плиткой. | [8 empty] | . | .
[9 empty] | . | .
4) В помещении должно иметься освещение. Температура воздуха не должна быть ниже 15 градусов . Для наладки системы очистки воды в водопроводе должно быть давление не менее 3 бар.(Рабочее давление системы 3 - 6 бар) | [8 empty] | . | .
[9 empty] | . | .
Согласовано: | [8 empty] | . | .
От Заказчика:__________________________________________________________________ | [8 empty] | . | .
[9 empty] | . | .
От Подрядчика: | [8 empty] | . | .
Афанасьев Андрей Вадимович |  |  |  | Афанасьев Андрей Вадимович |  |  |  |  | . | .
технический директор | [8 empty] | . | .
| www.aquafreshsystems.ru | [7 empty] | . | .
Адрес: 108820, г. Москва, пос. Мосрентген,
ул. Мосрентген, д.12/1 рядом парковка.
(800м от Ярмарки "Славянский Мир" ("Мельница")
тел: 8(495) 215-09-16
Открыть полный прайс можно нажав на кнопку в графе кол-во и выбрав "все"- (самая верхняя строка).
Для расчёта стоимости системы очистки воды для загородного дома мы используем эту небольшую автоматическую табличку.
Выбирая нужное количество продукции/услуг путём заполнения столбца K (кол-во), получаем стоимость системы очистки воды.
Окончив выбор, кликаем по кнопке с треугольничком, и выбираем "непустые", тогда все пустые строки будут скрыты.
Затем распечатываем калькуляцию.