Правила отбора проб для анализа воды.

ВНИМАНИЕ:  Результат анализа воды на 98% зависит от правильности отбора пробы воды из скважины. Ошибка при отборе пробы может внести погрешность в результаты анализа, исчисляемую сотнями процентов. Поэтому, прежде чем наливать в бутылку воду, внимательно ознакомьтесь с правилами отбора проб.

Для отбора проб приготовьте две чистые пластиковые бутыли из под питьевой воды: объемом 1,5 - 2 литра для основной пробы и объемом 0,33 - 0,5 л. для дополнительной. Нельзя использовать бутыли из под пива, пепси-колы, кваса и др. сладких напитков.  
Пробу из скважины следует отбирать после продолжительной откачки воды. Откройте поливочный кран и слейте 250-300 литров воды с как можно большим расходом. Затем уменьшите расход воды так, чтобы кран не брызгал и не захватывал воздух.  Пробы необходимо отбирать в абсолютно чистые бутытли (1,5-2,0)л., предварительно ополоснутые несколько раз анализируемой водой. Бутыли заполняют под горлышко. Очень важно, чтобы вода при этом не взмучивалась и не соприкасалась с атмосферным воздухом. Для этой цели один конец сифонного шланга опускают в точку отбора пробы, а второй - на дно бутыли; бутыль заполняют доверху и затем продолжают пропускать через нее анализируемую воду, пока вода в бутыли не сменится несколько раз. Затем сразу же закрывают бутыль пробкой, выдавив оставшийся воздушный пузырь. 
При определении содержания железа и марганца отбирают дополнительную пробу в бутылку объемом  0,33-0,5л  и подкисляют ее (можно использовать пищевой уксус (9%) из расчета 1 стол. ложка уксуса на 0,25л. воды ) .
О присутствии сероводорода можно судить по запаху , похожему на запах тухлых яиц, почувствовать который можно, набрав двухлитровую
пластиковую бутыль наполовину и взболтав ее, а затем, ПОНЮХАТЬ ГОРЛЫШКО бутыли, надавливая на нее, чтобы скопившийся в верхней части газ выходил наружу. Эту процедуру необходимо делать после продолжительной откачки воды из скважины, немедленно после наполнения бутыли , т.к. сероводород быстро улетучивается и окисляется кислородом воздуха.

Таким образом, необходимо проделать следующие процедуры:

-1  набрать водой бутылку наполовину , навинтить крышку;

-2  встряхнуть бутылку 4 раза;

-3 вылить воду;

-4 повторить процедуры 1-3 три раза;

-5 на четвертый раз понюхать горлышко бутылки, не выливая воду.

Пробы воды приносить ВС-СР с 09.00-18.00  тел.727-23-88